**Счет (Счет/Заявка) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование организации заказчика:\_\_\_ООО «Солнышко»\_\_\_ ИНН \_\_7200000000\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ г.**  **Наименование организации владельца ИО:\_\_\_ ООО «Солнышко»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»* **Договор (Гос. контракт) на проведение метрологических работ и услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Срок проведения аттестации \_\_\_\_до 01.02.2024 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование,** **тип (модификация)** | Кол-во, шт | **Заводской (серийный) номер** | **Характеристики испытательного оборудования, подлежащие определению и их значения с указанием допускаемого отклонения/погрешности согласно нормативных документов** | **Наименование, номер методики/программы аттестации**  **(наличие/отсутствие или необходимость разработки)** | **Методики измерений/испытаний****(ГОСТ, РД, МИ, ОСТ, ПНД Ф и т.п.), содержащие требования к ИО** | **Вид аттестации (первичная, периодичес-кая)** | **Адрес места проведения работ**  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ** | **1** | **123456** | **t=102 ± 2 OС****t=150 ± 2,5 OС** | **В наличии:****ПМА «Шкаф сушильный»** | **ГОСТ 30648.3-99,****ГОСТ 31505-2012** | **Периодическая** | **г. Тюмень, ул. 1 мая,** **д. 1** |
| **2** | **Центрифуга лабораторная ЦЛ «ОКА»** | **4** | **95, 13, 57, 123** | **Частота вращения:****1100 об/мин.** | **В наличии:****ПМА «Центрифугв»** | **ГОСТ 5867-90****ГОСТ 22760-77****ГОСТ 29247-91** | **Периодическая** | **г. Тюмень, ул. 1 мая,** **д. 1** |
| **3** | **Электропечь камерная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-ИЗМ** | **1** | **1Р52000** | **t=(500 – 550) OС****t=825 ± 25 OС****t=(600-650) OС** | **Отсутствует. Необходимо разработать.** | **ГОСТ 7636-85****ГОСТ Р 51463-99****ГОСТ 975-88** | **Первичная** | **г. Тюмень, ул. 1 мая,** **д. 1** |
| **4** | **Баня четырехместная водяная****LOIP LB-140** | **3** | **36, 38, 40** | **t=70 ± 1 OС****t=100 ± 2 OС****t =40 ± 2 OС** | **В наличии:****ПМА «Баня водяная»** | **ГОСТ 5672-68****ГОСТ 9957-2015** | **Периодическая** | **г. Тюмень, ул. 1 мая,** **д. 1** |
| **5** | **Аппарат для определения температуры фильтруемости ПТФ-ЛАБ (LOIP LP-6371A1)** | **1** | **229** | **Диапазон определения температуры фильтруемости****t= (-67 до +20) OС** | **В наличии.**  | **ГОСТ 22254-92** | **Периодическая** | **г. Тюмень, ул. 1 мая,** **д. 1** |

**срочность** □; **выезд** □; **подготовка к транспортировке** □

Контактное лицо\*\* \_\_\_Иванов Иван Иванович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел. \_\_\_+79222XXXXXXXX\_\_\_\_\_\_ Эл. почта\_\_\_\_\_XXXXXX@mail.ru\_\_\_\_

 Должность, *ФИО, Подпись*

Ф.И.О., должность утверждающего протокол аттестации ИО со стороны заказчика\_\_\_\_\_Б.Б.Борисов, Генеральный директор ООО»Солнышко»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность лиц подписывающих протокол аттестации ИО со стороны заказчика\_\_\_\_\_\_В.В. Владимиров, Заведующий химической лабораторией ООО «Солнышко»., Г.Г. Григорьев Лаборант химической лаборатории ООО «Солнышко»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечания: \* В случае необходимости оформления пропуска, указать какие документы и информацию представить исполнителю.

\*\* При подписании заказчик дает согласие на обработку его персональных данных, указанных в настоящей заявке и предоставляемой им документации.