Форма заявки на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа

{Оформляется на бланке Заявителя}

| Исх. ___________ от ___________] | Директору ФБУ «Тюменский ЦСМ» Цыбину В. Ю. 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88, а/я 311 E-mail: info@csm72.ru |
| --- | --- |

Прошу провести испытания в целях утверждения типа {Полное и краткое наименование СИ} изготавливаемого (изготовленного) {полное наименование и адрес изготовителя(ей) СИ}.

- Назначение СИ:

- Область применения СИ:

На средство измерений оформлено: { регистрационное удостоверение Росздравнадзора для СИ медицинского назначения; сертификат соответствия на взрывозащищенность для СИ, применяемых во взрывоопасных зонах, сертификат соответствия или декларация соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза}.

- Характер производства: {серийное/ единичное с указанием заводского номера}

- Сведения о наличии и наименовании программного обеспечения: { нет/ есть, наименование и идентификационные данные ПО}.

- Метрологические и технические характеристики, включая показатели точности:

{сведения о составе ИК и погрешности измерений}

- Сведения о документе на методику поверки: {ГОСТ/ ГОСТ Р/ МИ/ в составе эксплуатационного документа/ нет}

- Сведения о документах, по которым осуществляется изготовление СИ: {ГОСТ/ ГОСТ Р/ международный стандарт/ стандарт предприятия/ технические условия}

- Сведения о наличии протоколов предварительных испытаний: {есть/ нет}.

- Сведения об обязательных метрологических и технических требованиях к СИ: {при необходимости}

Оплату работ по испытаниям {полное наименование и обозначение СИ}, включая проверку результатов испытаний, гарантирую, с условиями договора.

Реквизиты

Приложения:

- Копия доверенности по уполномочиванию юридического лица или индивидуального предпринимателя представлять производителя (ей) средства измерений. {если серийное производство и изготовитель не Вы}

- Комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр) на русском языке.

- Декларация полноты документации, уровня защиты и отсутствия недокументированных возможностей программного обеспечения средств измерений {при наличии ПО}

- Фотографии общего вида СИ, проспекты.

Руководитель заявителя

_______________________	_______________	____________________

должность	        подпись	расшифровка подписи